Стоматологическая установка ARIA S EXCELL 6N полустационарная (базовая комплектация)

Столик врача с возможностью установки 6-тиинструментов с нижней подачей шлангов, установлено 3 шланга:

- угловой трехфункциональный шприц Minilight (Luzzani, Италия)

- универсальный шланг со светом с микромотором CH660

- турбинный шланг со светом

Держатели инструментов с сенсорными датчиками наличия инструмента

Пантографическое плечо столика врача

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Регулировка давления на каждый инструмент

Негатоскоп

Двойной поднос под инструменты

Блок плевательницы:

- эжекционный воздушный слюноотсос

- подготовка под пылесос с сепаратором

- функция споласкивания чаши плевательницы

- функция наполнения стакана

- система автономной подачи воды

- фильтры воды и воздуха

- дополнительный стеклянный стол ассистента на опорной ноге

- поворотный столик с чашей плевательницы и краном наполнения стакана

Место ассистента с возможностью установки 4-х инструментов, установлено 2:

- держатель слюноотсоса  (Р11) на столике ассистента со шлангом и адаптером (Р11-Р8)

- держатель пылесоса на столике ассистента

Держатели инструментов с сенсорными датчиками наличия инструмента

Выдвижная консоль с поворотным столиком ассистента

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече столика врача

Светильник POLARIS светодиодный (регулируемая освещенность   до 30 000 Lux, регулируемая цветовая температура, бесконтактное включение)

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с двумя подлокотниками с обивкой с обивкой и системой безопасной остановки кресла и спинки

Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, программирование и управление креслом, регулировка оборотов микродвигателя, продув инструментов)

Цена: 12 820 евро

Опции:

| Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника | 312 |
| --- | --- |
| Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора CH660/CH660L/CH660LED | 385 |
| Дополнительный держатель для скалера | 187 |
| Дополнительный держатель для полимеризационной лампы | 140 |
| Дополнительный держатель для диатермокоагулятора | 106 |
| Держатель с угловым 3-функциональным шприцом Minilight 6F, Luzzani (Италия) | 373 |
| Подготовка под влажную аспирацию | 920 |
| Нагреватель воды для стакана | 258 |
| Нагреватель воды для стакана и системы автономной подачи воды | 310 |
| Универсальный держатель монитора | 300 |
| Стул врача ESTER-D | 335 |
| Скалер AMDENT Bi-11f (Швеция), встраиваемый в установку | 630 |
| Полимеризационная лампа Bluedent Xpress, встраиваемая в установку | 652 |
| Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку | 390 |
| Интраоральная камера Top Cam | 567 |

Стоматологическая установка ARIA S PRIMA 6N полустационарная (базовая комплектация)

Столик врача с возможностью установки 6-ти инструментов с верхней подачей шлангов, установлено 3 шланга:

- прямой трехфункциональный шприц Minilight (Luzzani, Италия)

- универсальный шланг со светом с микромотором CH660

- турбинный шланг со светом

Пантографическое плечо столика врача

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Регулировка давления на каждый инструмент

Съемный автоклавируемый ложемент

Негатоскоп

Трей-столик врача

Блок плевательницы:

- эжекционный воздушный слюноотсос

- подготовка под пылесос с сепаратором

- функция споласкивания чаши плевательницы

- функция наполнения стакана

- система автономной подачи воды

- фильтры воды и воздуха

- дополнительный стеклянный столик ассистента на опорной ноге

- поворотный столик с чашей плевательницы и краном наполнения стакана

Место ассистента с возможностью установки 4-х инструментов, установлено 2:

- держатель слюноотсоса  (Р11) на столике ассистента с адаптером (Р11-Р8)

- держатель пылесоса на столике ассистента

Держатели инструментов с оптическими датчиками наличия инструмента

Выдвижная консоль с поворотным столиком ассистента 
Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции

Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече столика врача

Светильник POLARIS светодиодный (сенсорное включение, регулируемая освещенность до 35 000 Люкс, регулируемая цветовая температура)

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с двумя подлокотниками с обивкой и системой безопасной остановки кресла и спинки

Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, программирование и управление креслом, регулировка оборотов микродвигателя, продув инструментов)

Цена: 12 730 евро

Опции:

| Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника | 280 |
| --- | --- |
| Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора CH660/CH660L/CH660LED | 329 |
| Дополнительный держатель для скалера | 198 |
| Дополнительный держатель для полимеризационной лампы | 122 |
| Дополнительный держатель для диатермокоагулятора | 101 |
| Держатель с прямым 3-функциональным шприцом Minilight, Luzzani (Италия) | 306 |
| Подготовка под влажную аспирацию | 920 |
| Нагреватель воды для стакана | 258 |
| Нагреватель воды для стакана и системы автономной подачи воды | 310 |
| Универсальный держатель монитора | 300 |
| Стул врача ESTER-D | 335 |
| Скалер AMDENT Bi-11f (Швеция), встраиваемый в установку | 630 |
| Полимеризационная лампа Bluedent Xpress, встраиваемая в установку | 652 |
| Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку | 390 |
| Интраоральная камера Top Cam | 567 |